## Resposta PAP
EQUIPAMENTO DO TIPO GATEWAY DE VOZ
REQUISITO | Numero da Página | Documento Comprobatório
Comunicação de Voz sobre IP (VoIP) com as operadoras IP e com os ramais IP instalados. | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
Conexão ao Serviço telefônico fixo comutado (STFC) fixo e móvel. | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
16 (dezesseis) links E1, que compreendem 30 (trinta) juntores PCM, com sinalização R2 Digital, cada, | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
Facilidade Discagem Direta a Ramal (DDR). | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
Conexão com o STFC móvel através do uso de Gateway GSM. | 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve possuir 8 (oito) interfaces de conexão E1 para tráfego de voz, podendo ser conectadas diretamente na rede pública, com suporte, no mínimo, os protocolos ISDN, QSIG e R2MFC. | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve possuir 8 (oito) interfaces de conexão analógica para fax ou telefones analógicos. | 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve possuir fonte redundante interna do tipo hot swap, permitindo a troca de uma das fontes sem interromper o funcionamento do equipamento, e operar com tensões de 100 - 240 VAC e frequência de 60Hz. | 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve possuir 1 (uma) porta específica para console. | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve possuir pelo menos duas interfaces de rede LAN através de porta ethernet 10/100/1000 com conector RJ45. | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
Deverá possuir no mínimo 6 (seis) slots adicionais para futuros expansões de módulos de interfaces E1 Hot swappable; | 6 | KMG_3200_One_PT_v3
O gateway deverá implementar os protocolos Real-time Transport Protocol (RTP) e Secure Real-time Transport Protocol (SRTP). | 6 | KMG_3200_One_PT_v3
A fim de garantir que a atualização de software nos equipamentos não impacte no funcionamento do sistema, o gateway deverá possuir memória para mais de um sistema operacional permitindo que o mesmo faça o reboot por qualquer um dos dois sistemas existentes, a solicitação de troca do reboot deverá ocorrer através de procedimento de linha de comando ou através de botão frontal ao equipamento. | 5 e 6 | KMG_3200_One_PT_v3
A configuração deve ser armazenada em memória tipo flash. |  | KMG_3200_One_PT_v3
Deve implementar classificação, marcação e priorização de tráfego com base em endereço IP de origem/destino, portas TCP/UDP de origem e destino, DSCP (Differentiated Services Code Point), campo Cos (Class of Service) do frame ethernet. | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve suportar padrão 802.1q. | 5 e 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve implementar os seguintes CODECS: G.711 e G.729. | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve implementar detecção ativa de voz (Voice Activity Detection - VAD) e geração de ruído de Conforto (Comfort Noise Generation - CNG) | 5 e 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve implementar cancelamento de eco. | 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Implementar detecção e geração de Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF). | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
Possuir mecanismos de proteção contra ataques do tipo DoS (Denial of Service). | 5 e 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Operação como DHCP server e BOOTP relay. | 5 e 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve implementar configuração através de linha de comando, devendo esta ser acessível localmente via porta de console e através de interface IP utilizando protocolo Secure Shell (SSH) e Telnet. | 5 e 6 | KMG_3200_One_PT_v3
O equipamento deve possuir arquivo de configuração, que possa ser exportado para PC convencional, e importado novamente para o equipamento. | 5 e 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve permitir que se configure lista de acesso para os endereços IP habilitados a gerenciar o equipamento de forma que sessões WEB, SSH e Telnet de outros endereços IP sejam automaticamente bloqueadas. | 5 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve implementar o protocolo Simple Network Management Protocol (SNMP), permitindo a configuração de múltiplos destinos de trap SNMP e de múltiplas comunidades tanto somente leitura como leitura-escrita. | 5 e 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve implementar mecanismo de teste automático de conectividade dos elementos IP de destino das rotas das chamadas estáticas. | 5 e 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Deve implementar o protocolo Simple Network Time Protocol (SNTP) ou Network Time Protocol (NTP). | 5 e 6 | KMG_3200_One_PT_v3
Deverá ser fornecido em gabinete padrão para montagem em rack de 19” (dezenove polegadas). | 6 | KMG_3200_One_PT_v3
O equipamento fornecido deve ser homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). | 6 | KMG_3200_One_PT_v3
ADAPTADOR DE ÁUDIO USB
REQUISITO | Numero da Página | Documento Comprobatório
Compatíveis com o sistema operacional Windows 10 ou superior | 1 | Adaptadores - Triks
Com conectividade USB | 1 | Adaptadores - Triks
Os adaptadores devem possuir uma base, com, minimamente, as funções de controle de volume e tecla mute, que ativará a função MUTE do Softphone. | 1 | Adaptadores - Triks
O adaptador deve possuir um indicador luminoso quando a função mute estiver ativa. | 1 | Adaptadores - Triks
O cabo USB de conexão com a estação do atendente deve possuir no mínimo 1,8m de comprimento. | 1 | Adaptadores - Triks
HEADSET
REQUISITO | Numero da Página | Documento Comprobatório
Headset com fone de ouvido e microfone | 2 | epkoseries
O aro deve ser ajustável, e revestido em material antialérgico. | 2 | epkoseries
O headset deve possuir tubo de voz ajustável. | 2 | epkoseries
O fone deve possuir protetor auricular de espuma antialérgica. | 1 | Protetor de espuma para headset profissional _ Felitron
Deve possuir proteção eletrônica contra ruídos. | 2 | Headset RJ _ Felitron
O headset deve funcionar independentemente do uso de bateria ou pilha. | 2 | epkoseries